附件2 消防维保设施清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 供货商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:33000m3/h余压:500Pa功率:11kw | 台 | 36 | 铨达/科力达 |  |
| 2 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:40000/25000m3/h余压:580/500Pa功率:15/11kw | 台 | 8 | 铨达/科力达 |  |
| 3 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:36000/19000m3/h余压:500/400Pa功率:11/5.5kw | 台 | 4 | 铨达/科力达 |  |
| 4 | 消防离心风机 | 1.名称:消防离心风机 2.型号:风量:18500m3/h余压:250Pa功率:5.5kw | 台 | 3 | 铨达/科力达 |  |
| 5 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:41000/22000m3/h余压:550/400Pa功率:15/7.5kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 6 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:27000m3/h余压:300Pa功率:7.5kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 7 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:34000m3/h余压:400Pa功率:11kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 8 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:18000m3/h余压:250Pa功率:5.5kw 3.安装形式:外设防虫网 | 台 | 5 | 铨达/科力达 |  |
| 9 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:21000m3/h余压:250Pa功率:7.5kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 10 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:19500m3/h余压:250Pa功率:5.5kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 11 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:21000m3/h余压:250Pa功率:7.5kw 3.安装形式:外设防虫网 | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 12 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:41000/22000m3/h余压:550/400Pa功率:15/7.5kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 13 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量:20000m3/h余压:250Pa功率:5.5kw | 台 | 5 | 铨达/科力达 |  |
| 14 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:12000m3/h余压:200Pa功率:4.0kw 3.安装形式:外设防虫网 | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 15 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量:19500m3/h余压:400Pa功率:5.5kw | 台 | 15 | 铨达/科力达 |  |
| 16 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量:25000m3/h余压:400Pa功率:7.5kw | 台 | 7 | 铨达/科力达 |  |
| 17 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量:30000m3/h余压:400Pa功率:11kw | 台 | 5 | 铨达/科力达 |  |
| 18 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量:34500m3/h余压:400Pa功率:11kw | 台 | 3 | 铨达/科力达 |  |
| 19 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量:39000m3/h余压:400Pa功率:11kw | 台 | 5 | 铨达/科力达 |  |
| 20 | 防爆轴流风机 | 1.名称:防爆轴流风机 2.型号:风量:3000m3/h余压:200Pa功率:0.55kw 3.安装形式:外设防虫网 | 台 | 3 | 铨达/科力达 |  |
| 21 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:3500m3/h余压:200Pa功率:0.75kw | 台 | 3 | 铨达/科力达 |  |
| 22 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:3000m3/h余压:200Pa功率:0.55kw | 台 | 2 | 铨达/科力达 |  |
| 23 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:7000m3/h余压:250Pa功率:1.5kw | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 24 | 消防离心风机 | 1.名称:消防离心风机 2.型号:风量:47500m3/h余压:250Pa功率:15kw | 台 | 16 | 铨达/科力达 |  |
| 25 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防离心风机 2.型号:风量Q=39000/21000CMH H=550/400Pa N=15/5.5KW | 台 | 2 | 铨达/科力达 |  |
| 26 | 高温消防离心风机 | 1.名称:高温消防离心风机 2.型号:风量Q=33000/18000CMH H=580/400Pa N=11/7.5KW | 台 | 3 | 铨达/科力达 |  |
| 27 | 消防离心风机 | 1.名称:消防离心风机 2.型号:风量 Q=50000CMH H=250Pa N=15KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 28 | 消防离心风机 | 1.名称:消防离心风机 2.型号:风量Q=22000CMH H=250Pa N=7.5KW | 台 | 8 | 铨达/科力达 |  |
| 29 | 消防离心风机 | 1.名称:消防离心风机 2.型号:风量Q=20000CMH H=250Pa N=5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 30 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量Q=46000/24000CMH H=600/400Pa N=15/7.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 31 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量Q=40000/21000CMH H=500/350Pa N=15/5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 32 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:非机动车库排风排烟 Q=39000/21000CMH H=550/400Pa N=15/5.5KW | 台 | 2 | 铨达/科力达 |  |
| 33 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:非机动车库排风排烟 Q=38000/20000CMH H=550/400Pa N=15/5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 34 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量 Q=40000CMH H=400Pa N=15KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 35 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量 Q=39000CMH H=400Pa N=15KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 36 | 高温消防轴流风机 | 1.名称:高温消防轴流风机 2.型号:风量 Q=24000CMH H=300Pa N=7.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 37 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:Q=20000CMH H=250Pa N=5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 38 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量Q=19000CMH H=250Pa N=5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 39 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量Q=12000CMH H=200Pa N=4KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 40 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量 Q=30000CMH H=400Pa N=11KW | 台 | 5 | 铨达/科力达 |  |
| 41 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量Q=23500CMH H=250Pa N=7.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 42 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量Q=22000CMH H=250Pa N=5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 43 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量Q=20000CMH H=250Pa N=5.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 44 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:风量Q=14000CMH H=200Pa N=4KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 45 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:Q=7000CMH H=250Pa N=1.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 46 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:Q=5500CMH H=250Pa N=1.5KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 47 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:风量:Q=1000CMH H=200Pa N=0.15KW | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |
| 48 | 防爆轴流风机 | 1.名称:防爆轴流风机 2.型号:风量:Q=600CMH H=100Pa N=0.08KW 3.安装形式:外设防虫网 | 台 | 1 | 铨达/科力达 |  |

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 供货商 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式消火栓泵 | 1.名称:立式消火栓泵 2.型号:H=120m,P=90Kw | 台 | 2 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 2 | 立式喷淋泵 | 1.名称:立式消火栓泵 2.型号:H=120m,P=75Kw | 台 | 3 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 3 | 立式消火栓稳压泵 | 1.名称:立式消火栓泵 2.型号:H=120m,P=4Kw | 台 | 2 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 4 | 立式喷淋稳压泵 | 1.名称:立式消火栓泵 2.型号:H=120m,P=4Kw | 台 | 2 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 5 | 气压罐 |  | 台 | 2 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 6 | 立式消火栓泵控制箱 |  | 台 | 1 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 7 | 立式喷淋泵控制箱 |  | 台 | 1 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 8 | 立式消火栓稳压泵控制箱 |  | 台 | 1 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 9 | 立式喷淋稳压泵控制箱 |  | 台 | 1 | 上海美宝 | 消防泵房 |  |
| 10 | 总控制箱 |  | 台 | 1 | 辰信电气 | 消防泵房 |  |

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 供货商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A系列火灾报警 |  |  |  | 三江 |  |
| 2 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 3 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 2 | 三江 |  |
| 4 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 5 | 消防广播主机 | LT6242/500 | 台 | 1 | 三江 |  |
| 6 | 消防电话总机(99门) | HY6312 | PC | 1 | 三江 |  |
| 7 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 8 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 1 | 三江 |  |
| 9 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 10 | 消防广播主机 | LT6242/500 | 台 | 1 | 三江 |  |
| 11 | 消防电话总机(99门) | HY6312 | PC | 1 | 三江 |  |
| 12 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 13 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 1 | 三江 |  |
| 14 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 15 | 消防广播主机 | LT6242/500 | 台 | 1 | 三江 |  |
| 16 | 消防电话总机(99门) | HY6312 | PC | 1 | 三江 |  |
| 17 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 18 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 2 | 三江 |  |
| 19 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 20 | 消防广播主机 | LT6242/500 | 台 | 2 | 三江 |  |
| 21 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 22 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 2 | 三江 |  |
| 23 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 24 | 消防广播主机 | LT6242/500 | 台 | 2 | 三江 |  |
| 25 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 26 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 1 | 三江 |  |
| 27 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 28 | 消防控制室图形显示装置 | CRT-9200 | PC | 1 | 三江 |  |
| 29 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QTL-A116 | PC | 1 | 三江 |  |
| 30 | 多线联动单元 | DX100-16 | PC | 1 | 三江 |  |
| 31 | 手动控制盘 | ZX80 | PC | 1 | 三江 |  |
| 32 | 消防广播主机 | GB2201GK-600 | 台 | 1 | 三江 |  |
| 33 | 消防电话总机 | DH2201/32门 | PC | 1 | 三江 |  |
| 34 | 标准琴台柜（单节） | JG-A(T3) | PC | 1 | 三江 |  |
| 35 | 消防控制室图形显示装置 | CRT-9200 | PC | 1 | 三江 |  |
| 36 | 壳体电源 | UPS\SU-O500\220VAC\220VAC\500W | PC | 2 | 三江 |  |
| 37 | 火灾显示盘 | JB-FSD-A82 | PC | 79 | 三江 |  |
| 38 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | PC | 10197 | 三江 |  |
| 39 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-A20 | PC | 430 | 三江 |  |
| 40 | 探测器底座 | DZ-A16 | PC | 10627 | 三江 |  |
| 41 | 输入模块 | JS-A51 | PC | 483 | 三江 |  |
| 42 | 模块底座 | DZ-A51 | PC | 483 | 三江 |  |
| 43 | 输入/输出模块 | KZJ-A55 | PC | 513 | 三江 |  |
| 44 | 模块底座 | DZ-A55 | PC | 513 | 三江 |  |
| 45 | 输入/输出模块 | KZJ-A56 | PC | 258 | 三江 |  |
| 46 | 模块底座 | DZ-A56 | PC | 258 | 三江 |  |
| 47 | 输入/输出模块 | KZJ-A76 | PC | 91 | 三江 |  |
| 48 | 模块底座 | DZ-A76 | PC | 91 | 三江 |  |
| 49 | 短路隔离器 | GL-A59 | PC | 1040 | 三江 |  |
| 50 | 模块底座 | DZ-A59 | PC | 1040 | 三江 |  |
| 51 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-A62 | PC | 1458 | 三江 |  |
| 52 | 手报底座 | DZ-A62 | PC | 1458 | 三江 |  |
| 53 | 消火栓按钮 | J-SAP-M-A63 | PC | 2425 | 三江 |  |
| 54 | 消火栓底座 | DZ-A63 | PC | 2425 | 三江 |  |
| 55 | 火灾声光警报器 | SG-A92 | PC | 1459 | 三江 |  |
| 56 | 火灾声光警报器底座 | DZ-A92 | PC | 1459 | 三江 |  |
| 57 | 消防广播扬声器(吸顶式) | SPK-XM3W-01 | PC | 2241 | 三江 |  |
| 58 | 消防广播扬声器(吸顶式) | SPK-X3W-01 | PC | 236 | 三江 |  |
| 59 | 消防广播扬声器(壁挂式) | SPK-B3W-01 | PC | 104 | 三江 |  |
| 60 | 消防电话分机 | HY6351 | PC | 206 | 三江 |  |
| 61 | 消防电话分机（手提） | HY6351-ST | PC | 4 | 三江 |  |
| 62 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HF-C33 | PC | 1 | 三江 |  |
| 63 | 齐纳安全栅 | S2022 | PC | 3 | 三江 |  |
| 64 | 模块箱 | BOX-M6S | PC | 400 | 三江 |  |
| 65 | 手持电子编码器 | CODER-F100 | PC | 8 | 三江 |  |
| 67 | 二线制防火门监控 |  |  |  | 三江 |  |
| 68 | 防火门监控器 | JB-QGL-FJ3100 | 台 | 1 | 三江 |  |
| 69 | 电动闭门器 | FJ-BM-11(65DZ) | PC | 72 | 三江 |  |
| 71 | 电气火灾 |  |  |  | 三江 |  |
| 72 | 电气火灾监控设备 | JB-QBL-DH500A | PC | 2 | 三江 |  |
| 73 | 电气火灾监控设备 | JB-QBL-DH500A | PC | 1 | 三江 |  |
| 74 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-9706/63 | PC | 118 | 三江 |  |
| 75 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-9705/100 | PC | 27 | 三江 |  |
| 76 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-9705/225 | PC | 28 | 三江 |  |
| 77 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-9705/400 | PC | 16 | 三江 |  |
| 78 | 测温式电气火灾监控探测器 | DH-9709A | PC | 188 | 三江 |  |
| 80 | 电源监控 |  |  |  | 三江 |  |
| 81 | 消防设备电源状态监控器 | JB-QBL-DK510 | PC | 1 | 三江 |  |
| 82 | 消防设备电源状态监控器 | JB-QBL-DK510 | PC | 1 | 三江 |  |
| 83 | 消防设备电源状态监控器 | JB-QBL-DK510 | PC | 1 | 三江 |  |
| 84 | 电压信号传感器 | DK-5203S | PC | 70 | 三江 |  |
| 85 | 电压/电流信号传感器 | DK-5206S | PC | 222 | 三江 |  |
| 86 | 电流互感器 | DK-5102/250 | PC | 663 | 三江 |  |
| 87 | 电流互感器 | DK-5102/500 | PC | 3 | 三江 |  |
| 89 | 气体灭火 |  |  |  | 三江 |  |
| 90 | 火灾报警控制器/消防联动控制器/气体灭火控制器 | JB-QBL-QM210 | PC | 3 | 三江 |  |
| 91 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | JB-QBL-QM300/4 | PC | 13 | 三江 |  |
| 92 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | JB-QBL-QM300/4 | PC | 1 | 三江 |  |
| 93 | 气体释放警报器 | QM-ZSD-03 | PC | 34 | 三江 |  |
| 94 | 紧急启/停按钮 | QM-AN-967 | PC | 30 | 三江 |  |
| 95 | 应急疏散 |  |  |  | 三江 |  |
| 96 | 应急照明控制器 | SJ-C-30W/B7100 | PC | 7 | 三江 |  |
| 97 | 应急照明集中电源 | SJ-D-0.3KVA/P301A | PC | 19 | 三江 |  |
| 98 | 应急照明集中电源 | SJ-D-0.6KVA/P601A | PC | 107 | 三江 |  |
| 99 | 应急照明集中电源 | SJ-D-0.6KVA/P601B | PC | 5 | 三江 |  |
| 100 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-1OE0.5W/206S | PC | 50 | 三江 |  |
| 101 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ1OE0.5W/216S | PC | 3478 | 三江 |  |
| 102 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ1LE0.5W/201S | PC | 972 | 三江 |  |
| 103 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ1RE0.5W/202S | PC | 1271 | 三江 |  |
| 104 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ1LRE0.5W/203S | PC | 20 | 三江 |  |
| 105 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ1OE0.5W/207S | PC | 2127 | 三江 |  |
| 106 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ2LRE0.5W/208S | PC | 1945 | 三江 |  |
| 107 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅱ2LRE0.5W/209S | PC | 14 | 三江 |  |
| 108 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | SJ-ZFJC-E5W/ZQ5S | PC | 20 | 三江 |  |
| 109 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | SJ-ZFJC-E5W/ZQG5S | PC | 5127 | 三江 |  |
| 110 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | SJ-ZFJC-E5W/ZQ5S | PC | 764 | 三江 |  |
| 111 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | SJ-BLJC-Ⅰ1LE1W/FD051 | PC | 185 | 三江 |  |
| 112 | 150预埋盒 | V1.0\SJ-BLJC-Ⅰ1LRE3W/DS2\RoHS | PC | 185 | 三江 |  |
| 113 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | SJ-ZFJC-E8W/FZ092 | PC | 600 | 三江 |  |

注：实际以图纸、技术要求和清单为准。